南平市第二医院智能化系统数量清单

| 设备名称 | 地下室 | 一层 | 二层 | 三层 | 四层 | 设备层 | 五层 | 六层 | 七层 | 八、九层 | 十、十一层 | 十二层 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有线电视出线座 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 |  | 16 | 25 | 17 | 26 | 26 | 26 | 164 |
| 语音点 | 9 | 33 | 22 | 24 | 21 |  | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 317 |
| 内网数据点 | 11 | 39 | 24 | 28 | 24 |  | 17 | 23 | 22 | 43 | 46 | 26 | 303 |
| 读卡器 | 7 | 12 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 52 |
| 门锁 | 7 | 12 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 52 |
| 出门按钮 | 7 | 12 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 52 |
| 外网数据点 |  | 4 | 8 | 6 |  |  | 8 | 5 | 3 | 10 | 22 | 10 | 76 |
| LCD屏 |  | 3 | 3 | 5 | 4 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 |
| 触摸查询一体机 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| ICK读音点 |  | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 23 |
| 无线AP点外网 |  | 3 | 4 | 3 | 4 |  | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 53 |
| 无线AP点内网 |  | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 |
| 紧急报警按钮 |  | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 2 | 17 |
| 拾音器 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 4 |
| 巡更点 |  |  | 3 | 3 | 4 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| 双口内网数据点 |  |  | 15 | 5 | 14 |  | 6 |  | 12 |  |  |  | 52 |
| ICU对讲主机 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| ICU探视病床分机 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 家属探视分机 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 电锁 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 可视门前机 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 按钮 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 护士站可视分机 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 手术室全景摄像机 |  |  |  | 5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| 外网 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 内网 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计： |  | 1545 |