## Sheet1
医疗废弃物收集设备清单
采购单位：南平市第二医院
序号 | 型号 Article No. | 功能特点 Features | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 电助力封闭式医废车 | 尺寸：≥1800mm（长）×≥800mm(宽）×≥1400mm(高） | 台 | 1
车头镀锌板喷塑，车箱都采用304材质不锈钢，底框架采用镀锌管，带医废标识。
供电方式：钠离子电池24V40Ah
屏幕尺寸：≥10寸工控屏；
扫描枪：影像式扫码枪，扫码距离60-250MM，扫描精度≥5mill。
储放空间：900L
称重：最大500kg，箱体底部四个称重传感器。
设备与福建省医疗废弃物监督监测系统对接，数据与亲清实时共享
2 | 终端蓝牙台秤 (HYRS-6529B) | 最大秤量范围:100/150公斤(kg)单位:公斤/磅(可选) | 台 | 1
秤量精度:20/50/100克(g)
外观尺寸:450x320x45mm；秤盘尺寸:390x320mm
整体重量:2.5公斤(kg)
显示:LCD液晶带背光
功能:归零和去皮；永不关机/120/180/300秒自动关机
设备与福建省医疗废弃物监督监测系统对接，数据与亲清实时共享
3 | 二维码塑料封条（耗材） |  | 条 | 72000
4 | 定位二维码（耗材） | 科室定位二维码：100mm*120mm | 张 | 35 |  |  | 每个科室标配使用。
|  | 废弃物箱、暂存间定位二维码：100mm*120mm | 张 | 3 |  |  | 医废暂存间标配使用。
|  | 医护人员、交接人员二维码：50mm*70mm | 张 | 432 |  |  | 每位护士、收集人员标配1张人员交接码，用于医废袋收集交接授权使用。
备注： | 1、硬件设备质保12个月（验收合格之日起计）； 2、设备单价含税、安装、运费等一切费用。
3、报价产品可优于上述功能特点
| 4、耗材数量为暂估量，按实结算。 |  | 报价单位：
联系方式：
日 期：